Рассмотрено и одобрено

на заседании ЦМК

№   1   от 31.08.2022

Председатель ЦМК

__________/Смирнова Н.В.

Экзаменационные вопросы

по ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

за    VII    семестр 2022/2023 учебного года

- Классификация и общие характеристики о газовом топливе.

- Искусственные газы.

- Природные газы.

- Сжиженные газы.

- Требования к качеству газового топлива.

- Параметры состояния газа.

- Важнейшие теплофизические свойства.

- Основные законы идеальных и реальных газов и их смесей.

- Схема сбора и транспорта газа.

- Обработка газа перед подачей в магистральный газопровод.

- Магистральные газопроводы.

- Компрессорные и газораспределительные станции.

- Неравномерность газопотребления и методы её выравнивания.

- Классификация газовых сетей.

- Системы газоснабжения городов.

- Устройство подземных газопроводов.

- Сооружения и устройства на газопроводах.

- Пересечения газопроводов с различными преградами.

- Назначение, классификация и технологические схемы.

- Регуляторы давления.

- Вспомогательное оборудование.

- Выбор оборудования.

- Компоновка оборудования и строительная часть.

- Потребители и нормы потребления газа.

- Расчетные расходы  газа.

- Выбор систем газоснабжения.

- Гидравлический режим газопроводов.

- Таблицы и номограммы для расчета газопроводов.

- Расчет тупиковых газопроводов.

- Расчет кольцевых газопроводов.

- Сварка газопроводов.

- Сущность коррозионных процессов.

- Коррозионная активность грунтов и электрические измерения.

- Противокоррозионные покрытия.

- Технология изоляционных работ.

- Рытье траншей и укладка газопроводов.

- Испытание газопроводов.

- Сооружение переходов под автодорогами, железнодорожными и трамвайными путями.

- Сооружение переходов через водные преграды.

- Расчет по реакциям горения.

- Кинетика реакций горения.

- Условия воспламенения горючих газов.

- Температура горения газов.

- Скорость горения газов.

- Устойчивость горения. Стабилизаторы.

- Устройство дворовых и внутренних газопроводов.

- Бытовые газовые приборы.

- Размещение и установка газовых приборов.

- Отвод продуктов сгорания.

- Расчет внутридомовых газопроводов.

- Монтаж, испытания и приемка в эксплуатацию внутридомовых газопроводов.

- Устройство газопроводов.

- Схема газоснабжения.

- Требования к помещениям, котлам и агрегатам газифицируемых котельных и цехов.

- Применение газового топлива в котлах.

- Расходы газа промышленными предприятиями.

- Использование газа для бытовых и производственных целей.

- Индивидуальные и групповые газобаллонные установки.

- Структура служб эксплуатации городского газового хозяйства.

- Ответственность за эксплуатацию газового хозяйства и газовый надзор.