Рассмотрено и одобрено

на заседании ЦМК

№   1   от 31.08.2022

Председатель ЦМК

__________/Смирнова Н.В.

Экзаменационные вопросы

по ПМ 02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления

специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

за    VII    семестр 2022/2023 учебного года

- Расчет ширины полосы земель.

- Подсчет объемов работ полосы земель.

- Подсчет расхода материалов при устройстве газопроводов.

- Расчет расхода битумной мастики для антикоррозийной защиты.

- Подсчет объемов работ при расчистке строительной полосы.

- Подсчет объемов зеленных работ при устройстве траншей.

- Расчет полимерных лент и рулонных материалов для обёртки.

- Система контроля качества при производстве строительных работ.

- Система контроля качества при производстве монтажных работ.

- Входной контроль.

- Операционный, контроль.

- Приёмосдаточный контроль.

- Характеристики битумной мастики.

- Назначение антикоррозийной защиты.

- Определение параметров траншеи.

- Назначение защитной обёртки.

- Геометрические размеры строительной полосу при устройстве газопроводов.

- Нормативная документация приемки работ.

- Техническая документация приемки работ.

- Акт приемки.

- Журнал работ.

- Виды изоляционных материалов.

- Назначение изоляционных материалов.

- Контроль очистки поверхности трубопроводов.

- Входной контроль.

- Расчет расхода битумной мастики для антикоррозийной защиты.

- Назначение защитной обёртки.

- Расход материалов при устройстве газопроводов.

- Применение нормативно-технической документации.

- Оформление нормативно-технической документации.

- Входной контроль качества труб, материалов, изоляционных покрытий.

- Аттестация персонала монтажной организации.

- Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда.

- Контроль качества монтажа при испытании газопроводов.

- Строительный паспорт резервуарной установки СУГ.

- Надзор и контроль за безопасностью и охраной труда.

- Метрологический надзор контрольно-измерительного оборудования и приборов.

- Требования к трубам, арматуре, приводам и другим устройствам систем газоснабжения.

- Система управления охраной труда.

- Контроль качества монтажа газопровода.

- Режим работы ГРП, ГРУ.

- Требования взрыво- и пожарной безопасности к зданиям ГРП.

- Операционный контроль качества технологических операций при сооружении систем газораспределения.

- Контроль качества при испытании газооборудования ГРП и ГРУ.

- Здания и помещения котельных, требования взрыво- и пожарной безопасности.

- Механические испытания сварных стыков.

- Контроль соответствия проекту и нормативным документам размещения индивидуальных балонных установок.

- Выполнение газоопасных работ.

- Контроль физическими методами сварных стыков.

- Контроль соответствия проекту и нормативным документам размещения резервуарных установок.

- Классификация негативных факторов.

- Аттестация сварщиков.

- Входной контроль качества газоиспользующего оборудования.

- Защита человека от физических негативных факторов.

- Организация операционного контроля сварных соединений.

- Контроль качества строительно-монтажных работ.

- Источники и характеристики негативных факторов, их действия на человека.

- Технические требования к контролю качества сварных соединений полиэтиленовых труб.

- Примерная схема операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков.

- Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.