Рассмотрено и одобрено

на заседании ЦМК

№   1   от 31.08.2022

Председатель ЦМК

__________/Смирнова Н.В.

Экзаменационные вопросы

по ПМ 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

за    VII    семестр 2022/2023 учебного года

ПО МДК 03.01

1. Задачи эксплуатации газового хозяйства.

2. Структура производственных организаций по эксплуатации газового хозяйства

3. Приемка в эксплуатацию вновь построенных газопроводов.

4. Способы присоединений газопроводов.

5. Контроль качества сварочных и изоляционных работ.

6. Ввод в эксплуатацию подземных и надземных газопроводов.

7. Организация эксплуатации подземных газопроводов.

8. Организация эксплуатации надземных газопроводов.

9. Режим работы систем газораспределения

10. Виды и состав работ по обходу трасс.

11. Маршрутные карты обходчиков. Факторы, влияющие на сроки обхода.

12. Контроль за давлением и устранением закупорок газопроводов.

13. Виды технического обслуживания газопроводов.

14. Текущий и капитальный ремонт газопроводов.

15. Обслуживание конденсатосборников низкого давления.

16. Обслуживание конденсатосборников среднего давления.

17. Техническое обследование подземных газопроводов.

18. Приборные методы контроля за техническим состоянием подземных газопроводов.

19. Эксплуатация газопроводов в зимнее время

20. Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок.

21. Пуско-наладочные работы в газорегуляторных пунктах.

22. Состав работ при обходе газорегуляторных пунктов и установок.

23. Состав работ при плановой проверке оборудования газорегуляторных пунктов.

24. Состав работ при текущем годовом ремонте газорегуляторных пунктов.

25. Неисправности регуляторов газорегуляторного пункта и установок.

26. Неисправности предохранительно-запорных клапанов.

27. Неисправности задвижек газорегуляторного пункта и установок.

28. Неисправности предохранительно-сбросных клапанов.

29. Неисправности фильтров газорегуляторного пункта и установок.

30. Техника безопасности при обслуживании ГРП.

31. Общие положения по техническому диагностированию газопроводов.

32. Организация эксплуатации устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

33. Ввод в эксплуатацию устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

34. Общие понятия о коррозии. Организация работ по защите газопроводов от коррозии.

35. Требования к помещениям котельных и агрегатам, работающим на газе.

35. Приемка и ввод в эксплуатацию электрозащитных установок.

36. Состав работ по эксплуатации электрозащитных установок.

37. Электрические измерения на газопроводе.

38. Техника безопасности при эксплуатации установок защиты подземных газопроводов от коррозии.

39. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных.

40. Подготовка газового оборудования котельной к работе.

41. Техническое освидетельствование и техника безопасности при освидетельствовании котлов.

42. Обслуживание работающих газифицированных агрегатов. Обязанности оператора котельной.

43. Основные правила безопасности при эксплуатации газового оборудования котельных.

44. Эксплуатационно-техническая документация на подземные газопроводы.

45. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования производственных зданий

46. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования сельскохозяйственных и коммунальных зданий

По МДК 03.02

- Какие существуют способы присоединения принятых в эксплуатацию газопроводов в действующую сеть?

- Какова последовательность работ по пуску газа в газовые сети жилых домов?

- Какие работы производятся при обходе трасс наружных газопроводов и где отражаются результаты обхода?

- Устройства и оборудование устанавливаемые на наружных и внутренних газопроводах.

- Эксплуатация газоходов.

- Вентканалы и дымоходы. Устройство принцип действия.

- Отвод продуктов сгорания.

- Какие работы выполняются при ликвидации утечки из подземного газопровода?

- Какие работы выполняются при ликвидации утечек газа из надземного газопровода?

- Какие виды закупорок встречаются на действующих газопроводах, причины их образования?

- Методы устранения закупорок?

- Активные методы защиты газопроводов.

- Принцип действия, устройство протекторной защиты.

- Принцип действия, устройство катодной станции.

- Для чего проводятся электрические измерения на подземных газопроводах?

- Ввод в эксплуатацию бытовых газовых приборов?

- Пуск газа в бытовые газовые приборы.

- Какие работы выполняет аварийно диспетчерская служба?

- Характерные неисправности бытовой газовой аппаратуры?

- Обнаружение и устранение неисправностей бытовой газовой аппаратуры.

- Устройство ГРП. Принцип действия.

- Ввод в эксплуатацию ГРП.

- Перевод ГРП на обводную линию.

- Перевод ГРП с обводной линии на основную.

- Последовательность работ по пуску газа в наружные сети газоснабжения.