Рассмотрено и одобрено

на заседании ЦМК

№   1   от 31.08.2022

Председатель ЦМК

__________/Смирнова Н.В.

Экзаменационные вопросы

по ПМ 04 Освоение профессии рабочего 18554 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

за    VII    семестр 2022/2023 учебного года

- Технология выполнения плоскостной разметки.

- Технологические способы уменьшения вредного влияния сварки.

- Технология и оборудование для очистки металлических поверхностей.

- Современные приборные методы контроля сварных соединений.

- Назначение и устройство газовых колодцев.

- Устройство бытовой газовой плиты.

- Основные характеристики газовых приборов.

- Горение газа. Условия необходимые для полного сгорания газа.

- Технология выполнения плоскостной разметки.

- Приборы для учёта расхода газа.

- Запорная арматура и устройства.

- Контрольные операции в технологическом процессе ремонта.

- Современные приборные методы контроля сварных соединений.

- Устройство ввода газопровода в жилое здание.

- Назначение плоскостной разметки, перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент.

- Ремонт оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций).

- Запорная арматура и устройства.

- Типы сварных тройников.

- Назначение и сущность операции «рубка металла», укажите виды рубки, охарактеризуйте особенности выбора инструмента для выполнения рубки.

- Особенности контроля трубозаготовок энергетического оборудования систем газоснабжения.

- Схемы сварки при монтаже неповоротных стыков трубопроводов.

- Особенность ремонта резьбовых соединений

- Характер формирования сварного шва.

- Виды тисков и их назначение.

- Пожарная профилактика при выполнении слесарных работ

- Назначение основных сооружений газонаполнительной станции.

- Назначение и принципиальная технологическая схема ГРС.

- Типы стыковых соединений толстостенных сосудов и трубопроводов.

- Топливо. Виды и физические свойства.

- Устройство бытовых газовых отопительных аппаратов с водяным контуром.

- Устройство, принцип работы инжекционных горелок низкого давления.

- Материалы, трубы и соединительные детали ГРС.

- Горение газа. Условия необходимые для полного сгорания газа.

- Топливо. Виды и физические свойства.

- Устройство, принцип работы инжекционных горелок низкого давления.

- Среды, вызывающие растрескивание сварных соединений.

- Пожарная профилактика при выполнении слесарных работ

- Горение газа. Условия необходимые для полного сгорания газа Остаточное перемещение при варке элемента круговым швом.

- Технология выполнения сварочно – монтажных работ.

- Дать определение рабочему месту слесаря и перечислить техническое оснащение рабочего места.

- Характер формирования сварного шва.

- Назначение основных сооружений газонаполнительной станции.

- Среды, вызывающие растрескивание сварных соединений.

- Требования, предъявляемые к газогорелочным устройствам.

- Основные физико-химические свойства сжиженного газа.

- Одоризация горючих газов. Свойства одоранта, нормы одоризации природного газа.

- Назначение, устройство протекторной защиты газопроводов.

- Какой основной компонент природного газа

- Формы сварочных швов и неоднородность механических свойств различных зон сварного соединения.

- Устройство газового оборудования котельных агрегатов.

- Требования, предъявляемые к газогорелочным устройствам.

- Виды и классификация трубопроводов.

- Способы прокладки магистральных и технологических трубопроводов.

- Устройство ввода газопровода в жилое здание.

- Требования, предъявляемые к газогорелочным устройствам.

- Основные физико-химические свойства сжиженного газа.

- Способы прокладки магистральных и технологических трубопроводов.

- Одоризация горючих газов. Свойства одоранта, нормы одоризации природного газа.

- Устройство газового оборудования котельных агрегатов.

- Какой основной компонент природного газа?

- Материалы, применяемые для изоляции газопроводов.

- Виды и классификация трубопроводов.

- Устройство бытовой газовой плиты.

- Материалы, применяемые для изоляции газопроводов.

- Устройство, принцип работы задвижек, основные неисправности.

- Устройство внутренних газопроводов

- Типы стыковых соединений толстостенных сосудов и трубопроводов.

- Устройство и принцип работы кранов на газовых бытовых плитах.

- Влияние температуры на давление газа в емкостях и баллонах. Норма заполнения баллонов и емкостей.

- Устройство ввода газопровода в жилое здание.

- Пуск газа в газопроводы жилых зданий. Подготовка и последовательность проведения.

- Схемы сварки при монтаже неповоротных стыков трубопроводов.

- Техническое обслуживание газового оборудования жилых зданий.

- Устройство, принцип работы задвижек, основные неисправности.

- Влияние температуры на давление газа в емкостях и баллонах. Норма заполнения баллонов и емкостей.

- Пуск газа в газопроводы жилых зданий. Подготовка и последовательность проведения.

- Устройство внутренних газопроводов

- Классификация и схемы городских газопроводов.

- Классификация газопроводов по давлению газа.

- Схемы сварки при монтаже неповоротных стыков трубопроводов.

- Классификация и схемы городских газопроводов.

- Технология выполнения ремонта дефекта с вырезом «катушки».

- Особенности контроля трубозаготовок энергетического оборудования систем газоснабжения.

- Назначение, устройство, принцип работы предохранительного сбросного клапана ПСК-50. Параметры и периодичность настройки.

- Устройство бытовых газовых отопительных аппаратов с водяным контуром.

- Устройство ввода газопровода в жилое здание.

- Технология очистки поверхности труб

- Простейший случай стыкового шва. Схемы заполнения стыкового шва.